**АДМИНИСТРАЦИЯ РУБЕЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Результаты исследования воды в 2021 году.** с. Рубежное

1. От 19.01.2021 г. с. Рубежное ул. А-Х.Кадырова рядом со спортивным залом скважина № 820

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование анализа | Число колоний в 1см3 | ОКБ в 100мл | ТКБ в 100мл | заключение |
| 53 |  а/с | норм | Не обн. | Не обн. | Соответствует требованием СВН-ПиН |

1. От 19.01.2021 г. с. Рубежное ул. А-Х.Кадырова рядом со спортивным залом скважина № 821

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование анализа | Число колоний в 1см3 | ОКБ в 100мл | ТКБ в 100мл | заключение |
| 54 |  р/с | норм | Не обн. | Не обн. | Соответствует требованием СВН-ПиН |

1. От 10.03.2021 г. с. Рубежное ул. Орджоникидзе скважина № 822

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование анализа | Число колоний в 1см3 | ОКБ в 100мл | ТКБ в 100мл | заключение |
| 55 |  р/с | норм | Не обн. | Не обн. | Соответствует требованием СВН-ПиН |

1. От 10.03.2021г. с. Рубежное ул. Виноградная рядом с центральным складом скважина № 823

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование анализа | Число колоний в 1см3 | ОКБ в 100мл | ТКБ в 100мл | заключение |
| 56 |  р/с | норм | Не обн. | Не обн. | Соответствует требованием СВН-ПиН |

1. От 10.03.2021 г. с. Рубежное Отделение №2 на территории бывшего коровника скважина № 824

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование анализа | Число колоний в 1см3 | ОКБ в 100мл | ТКБ в 100мл | заключение |
| 56 |  р/с | норм | Не обн. | Не обн. | Соответствует требованием СВН-ПиН |

1. От 15.03.2021 г. с. Рубежное рядом с Винзаводом скважина № 967

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование анализа | Число колоний в 1см3 | ОКБ в 100мл | ТКБ в 100мл | заключение |
| 56 |  р/с | норм | Не обн. | Не обн. | Соответствует требованием СВН-ПиН |